附件1

主要技术参数

- 测温范围：150-3200℃；
2.测温精度：±5‰；
3.测温重复性：±3‰；
4.真空操作箱：不锈钢材质，25*25*25cm，带观察窗；
5.直流电源：20V 1000A；

6.交流电源：380V-50Hz；

7.功率：24KW；

8.多功能控制器：电源指示、运行指示、电源控制、电极温度检测；

9.触屏电脑：实时温度、电流、电压显示，远程控制，数据读取存储；
10.远程控制方式：电流分段、温度分段、温度控制、时间控制、分段控制、手动控制；
11.数据采集周期：50ms/温度实时采集；
12.真空压力表：-0.1-0.1MPa；
13.真空泵：双极旋片式、极限压力：6×10-2Pa、转速：1400r/min；14.气体通路：预留有进出气管路、阀门、接头；
15.高温烧结台：材质为钼、石墨、紫铜；
16.烧结时间：可高温小时级别烧结、带水冷降温；
17.体积、重量：长*宽*高=70*70*150cm、重240kg；

18.抗氧化设计：可满足空气氛围内进行烧结。