附件1：

气体透过率测试系统主要技术参数

1. 测试范围0.05~50000 cm3/(m2·24 h·0.1 MPa)

2. 分辨率0.0001 cm3/(m2·24 h·0.1 MPa)

3. 测试样品：支持3个相同或不同试样的同步测试，三个测试腔均可进行独立试验，试验过程互不干扰，试验结果独立显示。

4. 测试模式：连续测试，循环测试，不停机换样，自动判断模式和人工判断模式。

5. 控温范围	15~60℃

6. 控温精度	±0.2℃

7. 真空度	＜20 Pa

8. 真空分辨率	0.01 Pa

9. 测试压力	0.1 MPa

10. 测试气体	O2、CO2、N2等

11. 测试面积	Φ10 cm x 10 cm

12. 试样厚度	≤2 mm

13. 测试过程中载气温度、湿度和流量全自动控制