附件1：

主要技术参数

一、尺寸

设备尺寸：1200*600*1800 mm

腔体尺寸：360*400*500 mm（316不锈钢腔体）

加热空间：60*60 mm2

二、压力

压力大小：200 kg

压力显示精度：0.1 kg

动力方式：伺服电缸

三、温度

最高温度：800 ℃

温度稳定度：±1 ℃

温度显示精度：0.1或者1 ℃（四位显示）

升温速率：20 ℃/min

加热方式：电阻加热

四、真空

真空度：机械泵P < 10 Pa（标配）

气氛：支持惰性气氛

真空源：双极旋片式机械泵+睿宝电阻真空计

真空速率：8 m2/h