附件1：

固态恒温一体机设备主要技术参数

1.输入电源：AC(380±38)V  (50±0.5)Hz  三相五线制

2.电池规格：固态模具电池,最多可放置32个

温度范围：0-60摄氏度

3.标称内容积：≥200L

4.温度波动度：≤±1℃（空载、温度稳定时）

5.温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时）

6.升温时间：25℃→60℃ ≤30 min

7.降温时间：25℃→0℃ ≤50 min

8.内置32通道三量程充放电设备5V6A：量程一：1.5mA-300mA； 量程二：300mA-3A； 量程三：3A-6A

9.电压范围：0V~5V（需要放电0V）

10.充电模式: 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电

12.放电模式：恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电

13.保护条件：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间

14.电压精度：不低于±0.05%FS

15.电流精度：不低于±0.05%FS

16.支持充放电设备，温箱软件互联