附件1：

金相磨抛机主要技术参数

1.磨抛盘参数：磨抛盘直径≥Φ200mm，表面需做特氟龙处理；磨抛盘转向可调节，支持顺时针、逆时针正反转切换。

2.转速控制：磨抛盘转速范围 0-1500r/min，支持旋钮无级调速；另配备按键式4档固定调速（可定制）；

3.核心性能：设备具备防水防污防护设计，可减少污染并降低清洗难度，需提供相关佐证彩页；摩擦力调节范围 0~60N；配备急停功能、加水冷却功能，保障操作安全与磨抛效果。

4.电源与尺寸：电源为单相 AC 220V、50Hz，功率 0.75KW，搭载伺服超静音电机；设备外形尺寸≤700*500*400mm。